Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/7/2020/16	 Kraków dnia: 2020-03-09

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 12

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-03-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz 
z pierwszym wyposażeniem - roboty budowlano instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym”, o następującej treści:

- Czy demontaż i utylizacja istniejących mechanizmów wind osobowych objęty jest przedmiotem postępowania?

Odpowiedź: Tak, jest objęty przedmiotem zamówienia.

- Prosimy o określenie dokładnego zakresu (obmiar, rodzaj prac) renowacji podmurówki 
i ogrodzenia.
Odpowiedź: Należy przewidzieć renowację podmurówki w ilości 120 mb. Wys. 50 cm – naprawa tynków cementowych, oczyszczenie przęseł ogrodzenia i malowanie.

- Prosimy o potwierdzenie, ze roboty dot. naprawy tunelu komunikacyjnego nie są objęte przedmiotem postępowania.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- Ściany niektórych pomieszczeń należy wykończyć płytami ściennymi akrylowymi. Prosimy o podanie szczegółów w/w materiału: wymiary, grubość, kolorystyka, etc.
Odpowiedź: Jasny popiel, grubość 3mm. Wymiary dostosować do wysokości ścian.

- Poz. kosztorysowa nr 196 Roboty budowlane "Brama systemowa rozwierana szer. 8,0 m" - prosimy o informację jakiego rodzaju bramę należy ująć w wycenie w w/w pozycji.
Odpowiedź: Należy wycenić bramę przesuwną (w kierunku Domu Seniora) 
w wysokości istniejącego ogrodzenia tj. około 200cm, szerokości – światło przejazdu  6 mb, brama ma być wykonana z płaskowników (jak sąsiednie ogrodzenie), zasilanie elektryczne wykonać równocześnie z doprowadzeniem instalacji do zapory drogowej. Bramę wyposażyć w automatykę ze zdalnym sterowaniem przy użyciu pilota. Standardowy zestaw wyposażony w siłownik, centralę sterującą, pilot dwukanałowy, fotokomórki (listwę zębatą dla bram przesuwnych) z wyłącznikiem kluczykowym, lampą ostrzegawczą oraz anteną zwiększającą zasięg działania pilotów. Istniejącą furtkę wymienić na nową ręcznie otwieraną o tych samych parametrach co istniejąca wraz z wymianą słupków. Wymiary istniejącej furtki 
i rozstaw pomiędzy słupkami do których należy przymocować furtkę: (szer x wys) 116x200 cm i rozstaw pomiędzy słupkami do których należy przymocować furtkę: 135cmx 215 cm. Uwaga wymiary sprawdzić na budowie przed zamówieniem.

- Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób odprowadzana będzie woda opadowa z rur spustowych - brak opracowania dot. wykonania/podłączenia do kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź:  należy wykorzystać istniejące podejścia kanalizacji deszczowej.

- Prosimy o potwierdzenie, że instalacja wody ciepłej, zimnej, cyrkulacyjnej oraz instalacja co jest już wprowadzona do obiektu i w zakresie prac dot. wewnętrznych instalacji sanitarnych należy tylko wykonać podłączenie do w/w instalacji.

Odpowiedź: Patrz rys. 2 i 3 instalacje sanitarne.

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, pomocniczy charakter przedmiarów, oraz wielobranżowy przedmiot postępowania, prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert o min. 5 dni roboczych, umożliwiających rzetelną wycenę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek