






Załącznik nr 2Ado formularza ofertowo cenowego

Zadanie. 2
Introducery naczyniowe dojście promieniowe – koszulka o budowie cienkościennej, z możliwością adaptacji do większych cewników
	 
	Ocena medyczno - techniczna
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA

	1.
	Średnica zewnętrzna koszulki dla rozmiaru 6F  - im mniejsza, tym wyżej oceniana
	 
	20

	2.
	Średnica światła koszulki dla rozmiaru 6F – im większa tym wyżej oceniana
	 
	20



















…………………..


















Podpis Wykonawcy

