Załącznik nr 7A do formularza ofertowo cenowego

Zadanie 7. Cewniki diagnostyczne
Ocena medyczno - techniczna
	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA MAKSYMALNA 

	1.
	Minimalne światło (średnica wewnętrzna) dla cewnika 5 French – im większa tym wyżej punktowana
	 
	15

	2.
	Ilość oferowanych krzywizn cewników: nie więcej niż 5 krzywizn – 5 pkt, między 6 a 8 krzywizn – 10 pkt; ponad 8 krzywizn – 15 pkt.
	 
	15
















……………………..















Podpis Wykonawcy

