


Załącznik 11A do formularza asortymentowo - cenowego

Zadanie 11
Cewniki balonowe małopodatne 
	 
	Ocena medyczno - techniczna
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA

	1.
	Różne długości balonika – oceniana ilość w ofercie, im większy zakres, tym wyższa punktacja: co najmniej 5 długości – 5 pkt; co najmniej 7 długości – 10 pkt. Co najmniej 9 długości – 15 pkt.
	 
	15

	2.
	Różna średnica balonika – oceniana ilość w ofercie, im większy zakres, tym wyższa punktacja: co najmniej 6 średnic – 5 pkt; co najmniej 8 średnic – 10 pkt. 
	 
	10














……………………………….













Podpis Wykonawcy




