Załącznik 12A do formularza asortymentowo - cenowego

Zadanie 12.
Cewniki balonowe półpodatne (semicompliant) o niskim profilu przejścia
	 
	Ocena medyczno - techniczna
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA

	1
	Różne średnica balonika – oceniana ilość w ofercie: co najmniej 6 średnic - 5 pkt, co mniej 8 średnic -10pkt
	 
	10

















……………..........
















Podpis Wykonawcy

