Załącznik 16A do formularza asortymentowo - cenowego

Zadanie 16. 
Y- konektory z zastawką hemostatyczną, umożliwiające wprowadzanie prowadników i cewników
	 
	Ocena medyczno - techniczna
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA MAKSYMALNA

	1.
	wewnętrzne światło zastawki: nie więcej niż 7,5 F-8F – 5 pkt, powyżej 8 F – 10 pkt. 
	 
	15,00

















…………………….

Podpis Wykonawcy
