Załącznik 17A do formularza asortymentowo - cenowego
Zadanie 17. 

Akcesoria dodatkowe do zabiegów angioplastyki (PCI) oraz FFR
Pkt. 1. Urządzenie wspomagające manewrowanie prowadnikiem (torquer)
	 
	Ocena medyczno – techniczna – pkt. 1 
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA

	1.
	Wielkość przedziału płynnej regulacji zacisku urządzenia torquer: zakres od 0,014 cala do 0,021 cala – 5 pkt; zakres od 0,009 cala do 0,021 cala – 10 pkt; zakres od 0,009 cala 0,038 cala – 15 pkt. 
	 
	15,00


Pkt. 2 Igła – introduktor do wprowadzania prowadników wieńcowych
	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA

	1.
	wewnętrzne światło igły – im większe, tym wyższa punktacja: 0,015 cala – 5 pkt; 0,018 cala -10 pkt; 0,021 cala i więcej – 15 pkt.
	 
	15,00
















……………………..














Podpis Wykonawcy
