Załącznik 19A do formularza asortymentowo - cenowego
Zadanie 19.
Cewniki z sondą do obrazowania wewnątrznaczyniowego (IVUS) oraz prowadniki do pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej czynnościowej (FFR) wraz dzierżawą konsoli diagnostycznej.
Pkt. 1. cewniki IVUS 
	 
	Ocena medyczno – techniczna  dla cewników IVUS
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA MAKSYMALNA

	1.
	Maksymalna możliwa do uzyskania częstotliwość pracy sondy mechanicznej: nie większa niż 30 MHz – 5 pkt.; między 30 a 40 MHz – 10 pkt.; nie mniej niż 40 MHz – 15 pkt.
	 
	15


Pkt. 2. sondy- prowadników do pomiaru FFR
	 
	Ocena medyczno – techniczna dla prowadników FFR
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA

	1.
	Fabryczne ukształtowana końcówka prowadnika w kształcie „J”   TAK - 10 pkt;; NIE-  5 pkt
	 
	10


………………………..











Podpis Wykonawcy

