




Załącznik nr 2  
Zadanie. 2
Introducery naczyniowe dojście promieniowe – koszulka o budowie cienkościennej, z możliwością adaptacji do większych cewników
	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Port boczny z kranikiem
	TAK
	 

	2.
	Obecność zastawki hemostatycznej
	TAK
	 

	3.
	Budowa atraumatyczna
	TAK
	 

	4.
	W zestawie miniprowadnika (min. średnica 0,018 cala, maks. 0,21 cala) oraz igła 
	TAK
	 

	5.
	Koszulka o budowie cienkościennej umożliwiająca pasaż cewnika większego o 1 F niż nominalna średnica koszulki
	TAK
	 

	6.
	Różne rozmiary średnic koszulki w tym konieczne 5F i 6F 
	TAK
	 

	7. 
	Termin ważności min. 2 - lata
	TAK
	 


















………………………..

















Podpis Wykonawcy

