Załącznik nr 3  
Zadanie 3. Introducery naczyniowe udowe
Zestawienie parametrów granicznych (odcinających)

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Wysoka odporność na zagięcia i złamanie
	TAK
	

	2.
	Różne długości - w tym krótsza (co najwyżej 11 cm) oraz dłuższa (co najmniej 23 cm) 
	TAK
	 

	3.
	Zakres średnic wewnętrznych (światła) – rozmiary od 5F do 8F
	TAK
	 

	4.
	Teleskopowy układ rozszerzający 
	TAK
	 

	5.
	Igła angiograficzna w zestawie
	TAK
	 

	6.
	Zastawka hemostatyczna i port z bocznym odpływem i kranikiem
	TAK
	 

	7.
	Termin ważności co najmniej 2 lata
	TAK
	 
















………………………














Podpis Wykonawcy

