Załącznik nr 1 

Zadanie 1.
Introducery naczyniowe dojście promieniowe
	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Boczny port z kranikiem trójdrożnym
	TAK
	 

	2.
	Obecność zastawki hemostatycznej
	TAK
	 

	3.
	Budowa atraumatyczna
	TAK
	 

	4.
	Koszulka wykonana z ETFE, odporna na załamania, pokryta śliską powłoką hydrofilną,
	TAK
	

	5.
	Obecność miniprowadnika (min. średnica 0,018 cala, maks. 0,21 cala), prowadnik prosty 
	TAK
	 

	6.
	Różne średnice światła – w tym 5F i 6F
	TAK
	 

	7.
	Koszulki naczyniowe dostępne w długości < 8 cm
	TAK
	

	8.
	Igła angiograficzna w zestawie
	TAK
	 

	9.
	Termin ważności min. 2 - lata
	TAK
	 

















………………………
















Podpis Wykonawcy

