Załącznik nr 4  
Zadanie 4. Introducery naczyniowe zbrojone, dojście udowe 

	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Różne długości dla rozmiaru 6F– w tym koniecznie w przedziale długości od 11 do 45 cm  
	TAK
	 

	2.
	Różne rozmiary średnic wewnętrznych, w tym koniecznie 6F i 7F
	TAK
	 

	3.
	Oplot stalowy uniemożliwiający zagięcie koszulki na całej długości
	TAK
	 

	4.
	Zastawka hemostatyczna i boczny odpływ
	TAK
	 

	5.
	Termin ważności co najmniej 2 lata
	TAK
	 


















…………………………

















Podpis Wykonawcy

