Załącznik nr 5  
Zadanie 5. Prowadniki naczyniowe dla cewników 
	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Powłoka atrombogenna na całej długości prowadnika 
	TAK
	 

	2.
	Dostępne dwa rodzaje ukształtowania końcówek: prosta oraz J
	TAK
	 

	3.
	Dostępne różne długości – w tym: co najmniej 190 cm oraz co najwyżej 280 cm 
	TAK
	 

	4.
	Prowadniki dostępne w średnicach: 0,032 oraz 0,035 cala
	TAK
	 

	5.
	Termin ważności co najmniej 2 lata
	TAK
	 


…………………..

Podpis Wykonawcy

