Załącznik nr 6  
Zadanie 6. - Prowadniki naczyniowe dla cewników - hydrofilne
	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Powłoka atrombogenna, hydrofilna
	TAK
	 

	2.
	Ukształtowanie końcówki – proste lub J
	TAK
	 

	3.
	Dostępne różne długości – w tym: co najmniej 180 cm oraz co najwyżej 270 cm 
	TAK
	 

	4.
	Prowadniki dostępne w co najmniej dwóch średnicach: 0,032 oraz 0,035 cala
	TAK
	 

	5.
	Termin ważności co najmniej 2 lata
	TAK
	 


















…………………………

















Podpis Wykonawcy

