Załącznik nr 7  
Zadanie 7. Cewniki diagnostyczne
Zestawienie parametrów granicznych (odcinających)
	Lp.
	WYMAGANE PARAMETRY
	OPIS TECHNICZNY
	ODPOWIEDŹ WYKONAWCY

	1.
	Atraumatyczna końcówka widoczna w skopii
	TAK
	

	2.
	Jednorodne zbrojenie cewnika na całej długości
	TAK
	

	3.
	Cewniki dostępne w różnych średnicach - w tym koniecznie 5F i 6F 
	TAK
	

	4.
	Średnica wewnętrzna (światło) dla cewnika 5F – co najmniej  0,045 cala
	TAK
	

	5.
	Cewników dostępne w co najmniej trzech długościach: 80 cm, 100 cm, 110 cm
	TAK
	

	6.
	Cewnik zbrojony zapewniający dobre manewrowanie (obrót 1:1) , wysoka odporność na złamanie 
	TAK
	

	7.
	Duży wybór kształtów, w tym także nietypowe krzywizny oraz co najmniej jeden rodzaj cewnika z krzywizną dedykowaną do dostępu odpromieniowego
	TAK
	


………………………..

Podpis Wykonawcy



