Załącznik nr 8  
Zadanie 8.
Prowadniki wieńcowe – do stentowania lub innych zabiegów wewnątrzwieńcowych
	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Prowadniki dostępne w dwóch długościach: krótszej – nie większej niż 190 cm oraz dłuższej - nie mniejszej niż 250 cm 
	TAK
	 

	2. 
	W ofercie dostępne prowadniki z hydrofilnym lub polimerowym pokryciem trzonu
	TAK
	

	3.
	W ofercie dostępne zarówno prowadniki z hydrofilną, jak i z hydrofobową końcówką dystalną
	TAK
	

	4.
	Różne rodzaje sztywności i twardość części dystalnej – możliwość dostosowania  do charakterystyki zmiany miażdżycowej i przebiegu naczynia.  
	TAK
	 

	5.
	W ofercie dostępne także prowadniki o zwiększonej sztywności trzonu (tzw. Extra Support)  
	TAK
	

	6.
	Maksymalna średnica prowadnika 0,014 cala
	TAK
	 

	7.
	Termin ważności co najmniej 2 lata
	TAK
	 


…………………..













Podpis Wykonawcy

