Załącznik nr 10 do formularza asortymentowo - cenowego

Zadanie 10. 

Cewniki prowadzące wysokoprzepływowe wieńcowe
	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Duże wewnętrzne średnice, minimum: 
dla 5F ≥ 0,056 cala
dla 6F ≥ 0.071 cala
dla 7F ≥ 0.074 cala
dla 8F ≥ 0.086 cala 

dla 9F ≥ 0,102 cala
	TAK
	 

	2. 
	Cewniki oferowane w co najmniej 10 rodzajach krzywizn
	TAK
	

	3.
	Odporność na skręcanie i załamania (obecność zbrojenia) 
	TAK
	 

	4.
	Wysoka “pamięć materiałowa” -niezmienność kształtu w temperaturze 37° C 
	TAK
	 

	5.
	Termin ważności co najmniej 2 lata
	TAK
	 















……………………..














Podpis Wykonawcy

