Załącznik nr 11  
Zadanie 11
Cewniki balonowe małopodatne 
	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Cewnik do szybkiej wymiany (ang. rapid exchange) 
	TAK
	 

	2.
	Balonik wykonany z mat. minimalnie podatnego na zmiany ciśnienia (ang. noncompliant)  Przyrost średnicy balonu ponad nominalną - o nie więcej 4,5% dla wszystkich rozmiarów
	TAK
	 

	3.
	Balonik wytrzymujący ciśnienie (rated burst pressure) ≥ 18 atm.
	TAK
	 

	4.
	Szeroki zakres długości – w tym koniecznie w zakresie od 8 mm do 20 mm
	TAK
	 

	5.
	Szeroki zakres średnic nominalnych – w tym koniecznie w zakresie od 2,00 mm do 6,0 mm
	TAK
	

	6.
	profil końcówki natarcia (ang. lesion entry profile) – nie większy niż 0,018 cala, dla wszystkich rozmiarów
	TAK
	

	7.
	Termin ważności, co najmniej 2 lata
	TAK
	 















……………………..














Podpis Wykonawcy

