Załącznik nr 12  
Zadanie 12.
Cewniki balonowe półpodatne (semicompliant) o niskim profilu przejścia
	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Cewnik do szybkiej wymiany (ang. rapid exchange), ale dostępne również cewniki z długim kanałem dla prowadnika (ang. over-the-wire)
	TAK
	 

	2.
	Średnica przejścia (crossing profile) dla balonika o średnicy nominalnej 3,0 mm < 0,022 cala  
	TAK
	 

	3.
	Średnica wejścia (entry profile) dla balonika o średnicy nominalnej 3,0 mm  <  0.018 cala  
	TAK
	

	4.
	Balon wytrzymujący ciśnienie  (rated burst ) ≥ 14 atm.
	TAK
	 

	5.
	Zakres średnic nominalnych balonika – od 1,2 mm do 5,0 mm
	TAK
	 

	6.
	Termin ważności, co najmniej 2 lata
	TAK
	 


















………………..

















Podpis Wykonawcy

