Załącznik 13  
Zadanie 13.
Cewniki doprowadzające teleskopowo, typu "mother-in-child"
	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Cewnik teleskopowo przedłużający zasięg cewnika prowadzącego w systemie tzw. „matka i dziecko”
	TAK
	

	2.
	Cewnik wprowadzany w systemie "rapid exchange" po prowadniku wieńcowym o minimalnej długości 180 cm 
	TAK
	 

	3.
	W ofercie dostępne cewniki w różnych rozmiarach – w zakresie od 5F do 7F
	TAK
	 

	4.
	Termin ważności, co najmniej 2 lata
	TAK
	 














…………………………













Podpis Wykonawcy

