Załącznik 14  
Zadanie 14.
Stenty DES uwalniające lek antymitotyczny, o dużej sile radialnej i możliwości rozprężenia znacznie ponad średnicę nominalną
	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1. 
	Uwalniany lek antymitotyczny – sirolimus lub jego analog


	TAK
	

	2.
	Zamontowane fabrycznie na cewniku z balonikiem wysokociśnieniowym (RBP ≥ 14 atm)
	TAK
	 

	3..
	Siła radialna - co najmniej 0,25 N/mm
	TAK
	 

	4..
	Dostępne nominalne średnice stentów – w tym koniecznie w zakresie od 2,25 mm do 4,0 mm
	TAK
	 

	5.
	Możliwość dalszego rozprężenia/przeprężenia stentu bez uszkodzenia jego struktury – w tym koniecznie dla stentu o średnicy nominalnej 4,0 mm możliwość przeprężenia do średnicy co najmniej 5,6 mm
	TAK
	 

	6.
	Profil przejścia dla stentu z balonem o średnicy nominalnej 3,0 mm - nie większy niż 0,042 cala
	TAK
	 

	7..
	Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 6F – dla wszystkich średnic nominalnych stentu
	TAK
	 

	8. 
	Stent wykonany ze stopu metalu o dobrej widoczność w skopii RTG
	TAK
	

	9.
	Termin ważności co najmniej 2 lata 
	TAK
	 














…………………………













Podpis Wykonawcy

