Załącznik 16  
Zadanie 16. 
Y- konektory z zastawką hemostatyczną, umożliwiające wprowadzanie prowadników i cewników
	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Zastawka hemostatyczna pracująca w systemie typu „kilk” – z co najmniej dwiema pozycjami pracy – tj. zamknięcie całkowite oraz pełne otwarcie 
	TAK
	 

	2.
	Obrotowy adapter do połączenia z cewnikiem prowadzącym
	TAK
	

	3.
	Możliwość obsługi jedna ręką
	TAK
	

	4.
	Światło wewnętrzne zastawki hemostatycznej - co najmniej 7,0 F
	TAK
	 

	5.
	Możliwość manipulowania cewnikiem balonowym przy zastawce ustawionej w pozycji półotwartej
	TAK
	

	6.
	Możliwość manipulowania prowadnikiem wieńcowym przy zamkniętej zastawce
	TAK
	

	7. 
	Kompatybilność z prowadnikami od 0,014” do 0,038”


	TAK
	

	8.
	Y-konektory dostępne z drenem (wężykiem) zakończonym kranikiem trójdrożnym
	TAK
	

	9.
	Termin ważności co najmniej 2 lata
	TAK
	 












………………………..











Podpis Wykonawcy
