Załącznik 17 
Zadanie 17. 

Akcesoria dodatkowe do zabiegów angioplastyki (PCI) oraz FFR
Pkt. 1. Urządzenie wspomagające manewrowanie prowadnikiem (torquer)
	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) - pkt 1 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Sposób mocowania na prowadniku: zakręcanie
	TAK
	 

	2.
	Kompatybilność z prowadnikami o średnicy 0,014 cala 
	TAK
	 

	3.
	Termin ważności co najmniej 2 lata
	TAK
	 


Pkt. 2 Igła – introduktor do wprowadzania prowadników wieńcowych
	
	Pkt. 2 Igła – introduktor do wprowadzania prowadników wieńcowych
Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) - pkt 2
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Tępa końcówka igły 
	TAK
	 

	2.
	Igła metalowa o długości co najmniej 6 cm
	TAK
	 

	3.
	Kompatybilność z prowadnikami o średnicy 0,014 cala
	TAK
	

	4.
	Termin ważności min. 2 lata
	TAK
	 


………………………..











Podpis Wykonawcy
