Załącznik 18  
Zadanie 18.
Strzykawki – inflatory z manometrem
	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Maksymalne ciśnienie inflacji – co najmniej 25 atm. 
	TAK
	 

	2.
	Mechanizm zabezpieczający przed przypadkową deflacją
	TAK
	 

	3.
	Termin ważności, co najmniej 2 lata
	TAK
	 














……………………….













Podpis Wykonawcy
