Załącznik 19  
Zadanie 19.
Cewniki z sondą do obrazowania wewnątrznaczyniowego (IVUS) oraz prowadniki do pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej czynnościowej (FFR) wraz dzierżawą konsoli diagnostycznej.
Pkt. 1. Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) dla cewników IVUS 
	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Cewniki przystosowane do wprowadzania do tętnic wieńcowych na prowadniku 0,014”. 
	TAK
	 

	2. 
	Dostępne cewniki z nieruchomą wieloelementową sondą elektroniczną oraz cewniki z ruchomą sondą mechaniczną
	TAK
	

	3
	Możliwość przeprowadzenia sondy przez cewnik prowadzący  w rozmiarze 6 French 
	TAK
	


Pkt. 2. Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) dla sond - prowadników do pomiaru FFR
	
	
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Sensor ciśnieniowy w dystalnej części prowadnika
	
	

	2.
	Średnica prowadnika 0,014 cala
	TAK
	

	3.
	Możliwość użycia jako prowadnika angioplastycznego do tętnic wieńcowych (w tym do dostarczenia stentu) 
	TAK
	 

	4. 
	Udokumentowane bezpieczeństwo zastosowania prowadnika potwierdzone w rejestrach klinicznych
	TAK
	


Pkt. 3. Dzierżawa aparatu/konsoli do wykonywania badań IVUS oraz FFR
	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Kompatybilność aparatu zarówno z prowadnikami do FFR, jak i z cewnikami do IVUS.
	TAK
	

	2.
	Przy pomiarach FFR na monitorze wyświetlane są kolorowe krzywe ciśnienia dystalnego oraz proksymalnego, aktualna wartość ciśnienia dystalnego (Pd) i proksymalnego (Pa) oraz wartość pomiaru FFR
	TAK
	 

	3. 
	Zainstalowane oprogramowanie umożliwiające pomiar spoczynkowego indeksu oceniającego rezerwę przepływu 
	TAK
	

	4.
	Zainstalowane oprogramowanie do analizy i opracowywania obrazów z ultrasonografii wewnątrznaczyniowej, wraz z możliwością pomiarów planimetrycznych.
	TAK
	

	5.
	Możliwość archiwizacji uzyskanych danych i obrazów, także w formacie DICOM
	TAK
	

	6.
	W przypadku cewników z sondą ruchomą - koszt urządzenia z mechanizmem poruszającym sondę IVUS (w tym wyciągarki) zawarta jest w cenie dzierżawy
	TAK
	


………………………..











Podpis Wykonawcy
