Załącznik 20  
Zadanie 20.
Urządzenie hemostatyczne - zestaw uciskowy na miejsce nakłucia tętnicy promieniowej
	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Urządzenie typu opaska - umożliwiające ucisk miejsca nakłucia tętnicy promieniowej, który zapewnia pełną hemostazę oraz stabilną pozycję na kończynie. 
	TAK
	 

	2.
	Ucisk naczynia uzyskiwany za pomocą pneumatycznej poduszki 
	TAK
	

	3
	Urządzenie dostępne w co najmniej dwóch rozmiarach długości opaski - rozmiar mały oraz rozmiar duży 
	TAK
	


………………………..











Podpis Wykonawcy

