Zał. nr 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4

| Lp. | Opis | Ilość | Komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ceramiczna kula kalibracyjna fi 20 [mm], M8 | 1 szt. |  |
|  | Moduł komunikacyjny CP1543-5 Profubus DP do sterownika PLC Simatic S7-1500. | 1 szt. | W laboratorium posiadamy sterownik PLC Simatic S7-1500 i tylko moduł komunikacyjny CP1543-5 może zostać zastosowany jako rozszerzenie umożliwiające komunikacje po ProfiBus. |
|  | Złącze zgodne ze specyfikacją: Rodzaj złącza: żeńskie, Ilość pinów: 6, Układ wyprowadzeń złącza: 5+PE, Rozmiar obudowy: 3A, Montaż elektryczny: zacisk zatrzaskowy, Prąd znamionowy: 16 [A], Napięcie znamionowe: 400 [V], Trwałość mechaniczna: 500cykli Klasa palności: UL94 V-0 , Przekrój przewodu: 0,5...2,5 [mm2]. | 5 szt. |  |
|  | Złącze zgodne ze specyfikacją: Rodzaj złącza: męskie, Ilość pinów: 6, Układ wyprowadzeń złącza: 5+PE, Rozmiar obudowy: 3A, Montaż elektryczny: zacisk zatrzaskowy, Prąd znamionowy: 16 [A], Napięcie znamionowe: 400[V], Trwałość mechaniczna: 500 cykli Klasa palności: UL94 V-0 , Przekrój przewodu: 0,5...2,5 [mm2]. | 5 szt. |  |
|  | Pokrywa zamykająca - D-PTIO 1,5/S/4 Specyfikacja: Kolor: szary, Materiał: PA, Klasa palności: UL94V-0 , Wymiary: szerokość: 2.2 [mm], długość: 90.8 [mm], wysokość: 33.8 [mm]. | 50 szt. | Tylko ten konkretny model pokrywy posuje do posiadanych przez nas złączy szynowych. |
|  | Pokrywa zamykająca - D-PTIO 1,5/S-3L Specyfikacja: Kolor: szary, Materiał: PA, Klasa palności: UL94 V-0 , Wymiary: szerokość: 2.2 [mm], długość: 97.2 [mm], wysokość: 45.5 [mm]. | 50 szt. | Tylko ten konkretny model pokrywy posuje do konkretnych złączy szynowych posiadanych przez nas. |
|  | Lampka sygnalizacyjna, mon. panelowy, 230 [V], LED, zielona. | 3 szt. |  |
|  | Przewód LGY 1.5 [mm2], żółto-zielony. | 100 m |  |
|  | Przewód LGY 0.75 [mm2], czerwony. | 100 m |  |
|  | Przewód LGY 0.75 [mm2], brązowy. | 100 m |  |
|  | Przewód LGY 0.75 [mm2], czarny. | 100 m |  |
|  | Przewód LGY 0.75 [mm2], niebieski. | 100 m |  |
|  | Przewód LGY 0.75 [mm2], żółto-zielony. | 100 m |  |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy zgodny ze specyfikacją: Prąd znamionowy: 40 [A] Prąd różnicowy: 300 [mA] Prąd udarowy: 250 [A] Ilość biegunów: 4 Napięcie znamionowe : 400 [V] Montaż : na szynę DIN Klasa szczelności: IP40 Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1,5...35 [mm2] Rodzaj wyłącznika: typ AC Wytrzymałość zwarciowa: 6 [kA] Trwałość mechaniczna: 4000 cykli Grubość szyn łączeniowych: 0,8...2 [mm] | 1 szt. |  |