Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

Pismo: ZP.271-1283/2020	 Kraków dnia: 2020-04-28

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

- Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na zakup i dostawę endoprotez stawów i implantów ortopedycznych.

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie 1

Czy zamawiający w grupie 27 wyrazi zgodę w pozycji 2 na drut chirurgiczny giętki średnicy 1,0;1,2;1,5;1,8, gdyż nie występuje w średnicy 1,4;1, 6mm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2

Dotyczy Grupy 34-Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedmiotu zgodnego z opisem lecz fi 1,4/1,6 mm-4mm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), jako formy równoważnej z formą pisemną na podstawie art. 781 § 2 Kodeksu Cywilnego?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 4

Dot. grupy 4 - ENDOPROTEZA KRÓTKOTRZPIENIOWA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO

Zamawiający w Grupie 4, wymaga cyt. „dostarczenia programu komputerowego do wykonywania przymiarowania przedoperacyjnego implantów...”

Czy istnieje możliwość zastąpienia programu komputerowego foliowymi przymiarami dedykowanymi do protez kolanowych i biodrowych?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 5

Grupa 34-tytanowe pręty elastyczne

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 34 tytanowych prętów o fi 1,4 lub 1,6-4,0.

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 6

Grupa 35

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płytek zgodnie ze specyfikacją ale tylko w stali?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 7

Grupa 27 - jaką ilość Drutów Kirschnera (poz.1) Szpital przewiduje w depozycie?

Odpowiedź: 500 szt.

II. Na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w nw. punktach, które otrzymują brzmienie:

- 16.1 i 16.3, który otrzymuje brzmienie:

## 16.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: w Kancelarii  Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66. do dnia 2020-05-14 do godz. 10:00.

## 16.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-05-14 o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr Budynek Działu Technicznego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie w pok. nr 1.8.

III. Powyższe zmiany zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają się wiążące.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Gołąb-Bełtowicz