Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/106/2020/6	 Rzeszów dnia: 2020-05-05

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania i zmiana SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Sukcesywna dostawa gazów dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej  przez okres 24 miesięcy.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Dotyczy zad. częściowego nr 1

- W części pierwszej w tabeli w pozycji 20 wpisany został dwutlenek węgla ultra czysty. Proszę o dokładne podanie dopuszczalnych zanieczyszczeń w tym gazie. Dwutlenek węgla o wysokiej czystości został już ujęty przez Państwa w tabeli w pozycjach 55 (CO2 5.0) i 56 (CO2 5.3). Proszę o dokładne podanie różnic jeżeli chodzi o poziom zanieczyszczeń w gazach CO2 5.0, CO2 5.3 i CO2 ultra czysty o którym mowa w pozycji 20.

Odp. Poz. AIR2019-18   Dwutlenek węgla ultra czysty, 37.5kg – dopuszczalne zanieczyszczenia: H2O poniżej 2 ppm, O2 poniżej 0.5 ppm, THC poniżej 0.1 ppm, CO poniżej 0.5 ppm, N2 poniżej 2 ppm

2. Część 1 pytanie dotyczy terminu dostawy gazów - w paragrafie 2 punkcie 6 wpisano, że Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć gazy do 7 dni roboczych od dnia złożenia dyspozycji. O ile jest to zrozumiałe w odniesieniu do gazów wymienionych w tabeli w pozycjach 3 – 30, 50, 55,56, 58-63 o tyle niezrozumiałe dla mieszanin wymienionych w tabeli w pozycjach: 31 – 49, 51-52, 54, 57, 64 -65. Czas przygotowania mieszanin gazowych wymienionych w tabeli w części pierwszej wynosi od 2 do 8 tygodni od momentu otrzymania zamówienia. Najdłuższy termin realizacji dotyczy mieszanin z pozycji 31 –34. Z powodów technologicznych nie ma możliwości przygotowania mieszanin z dostawą do Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych. Państwa dotychczasowy dostawca ma informacje jakiego rodzaju

mieszaniny Państwo zamawiacie a w związku z tym jest w stanie z wyprzedzeniem przygotować się do realizacji zamówienia i dostarczyć je w terminie podanym w paragrafie 2 punkcie 6. Jednak stawia to w kompletnie niekorzystnym położeniu pozostałych potencjalnych uczestników postępowania (dostawców). Powoduje, że postępowanie prowadzone będzie nie dając równych szans wszystkich uczestnikom postępowania a Zamawiający być może nie będzie miał możliwości zapoznania się z konkurencyjnymi ofertami w przedmiotowym zakresie.

W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy dopuszczacie Państwo możliwość wydłużenia terminu podanego w paragrafie 2 punkcie 6 umożliwiając tym samym złożenie ofert pozostałym potencjalnym oferentom.

Odp. Dla poz. od nr  AIR2019-29 do nr AIR2019-47 oraz od nr AIR2019-49 do nr 
AIR2019-50 i AIR2019-52,  AIR2019-55, AIR2019-62, AIR2019-63 Zamawiający wydłuża termin dostawy do 21 dni od dnia złożenia dyspozycji.

ZMIANA TERMINU !!!

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 12.05.2020. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający