PAGE  
2

/pieczątka Zamawiającego/





Zał. nr 2.










Eap-2412/10/20/M


USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Koncentrat węglanowy do dializy pozaustrojowej typ F (A + B) w zestawach:

I. część A/G1- składnik kwaśny z glukozą ( a.5 l. )
12000 opakowań 
II. część B - składnik węglanowy
( a.10 l )
6000 opakowań 

Uszczegółowienie składu dla części I. 
Składnik kwaśny A/G l  z glukozą:
1)  Na- 140mmol/l,   K-1,0 mmol/1,   Ca-  1,75 mmol/1,  Mg- 0,5mmol/l ,Glukoza l g/L – 10 opakowań

2) Na- 140mmol/1, K- 2,0 mmol/1, Ca-   l,5mmol/l,  Mg- 0,5 mmol/1, Glukoza l g/L – 4000 opakowań

3) Na- 140mmol/1, K-   3,0mmol/,  Ca-  l,5mmol/l,  Mg- 0,5 mmol/1, Glukoza l g/L – 4000 opakowań

4) Na- 140mmol/1, K-   3,0mmol/,  Ca-  l,25mmol/l,  Mg- 0,5 mmol/1, Glukoza l g/L – 500 opakowań

5) Na- 140mmol/1, K-   4,0mmol/,  Ca-  l,5mmol/l,  Mg- 0,5 mmol/1, Glukoza l g/L – 3000 opakowań

6)   Na- 140mmol/l,  K-  4,0mmol/l,  Ca-  l,25mmol/l , Mg- 0,5mmol/l, Glukoza l g/L – 490 opakowań

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakiecie 1

	L.p
	Pozycja
	Oceniana cecha
	Punktacja
	Szczegółowy opis kryteriów oceny

	1.
	1
	Dodatkowa ochrona kanistrów
	0- 35 pkt
	Brak zabezpieczenia kanistrów przed zabrudzeniem -0 pkt
Zabezpieczenie kanistrów w worek chroniący przed zabrudzeniem- 35 pkt





Uwagi dla Wykonawcy:

1. Produkt powinien:

- mieć określoną temperaturę przechowywania (wymaganą w szczególności w czasie transportu)- 
   maksymalną  i minimalną:  od + 4 º C do + 25 º C 

- mieć określony ogólny okres przydatności do użycia oraz okres przydatności do użycia po 
  otwarciu pojemnika. 
Obydwa okresy przydatności muszą wynikać z dokumentów dołączonych do dostarczanych partii 
towarów, w szczególności wystarczająca jest należycie opisana etykieta produktu.

2. Produkty powinny zostać należcie zabezpieczone, aby nie utraciły najwyższej jakości
 i wymaganych parametrów chemicznych, w szczególności należy zwrócić uwagę na:

- przeprowadzenie dostawy na paletach ( koszach ) zabezpieczających przed uszkodzeniem
 mechanicznym

- zabezpieczenie należytej temperatury przechowywania w czasie transportu (od +4 do + 25 º C)

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień/ zleceń bez jakikolwiek 
ograniczeń co do ilości, składu, częstotliwości, wartości poszczególnych dostaw, w tym także 
możliwość zamówienia pojedynczych egzemplarzy opakowań niektórych koncentratów, 
przewidując jednocześnie iż zamówienia będą składane minimum co dwa tygodnie
4. Wymagany czas realizacji poszczególnych zamówień  – to  max. 3 dni robocze- ( III kryterium oceny ofert)
5. Wymagany czas wymiany towaru na wolny od wad -48 godzin.

Kolbuszowa,  12.05.2020 r. 
                





………………………………

 

podpis osoby uprawnionej 

