Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/43/2020/8	 Rzeszów dnia: 2020-05-29

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania i zmiana SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawa sukcesywna, w miarę potrzeb materiałów elektrycznych, elektronicznych, hydraulicznych, oświetleniowych  przez okres 12 miesięcy dla Politechniki Rzeszowskiej.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Dotyczy zad. częściowego nr 1 - Dostawa sukcesywna w miarę potrzeb materiałów hydraulicznych przez okres 12 miesięcy dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej

Poz. 194 - Złączka prosta PP-R 16 x 1/2 GW skręcana - Jeśli system zgrzewany to nie może być skręcany

Odp. Zamawiający wymaga w tej poz. przejściówkę z sytemu zgrzewanego na skręcany.

Poz. 195 Złączka prosta PP-R 20 x 3/4 GW skręcana - Jeśli system zgrzewany to nie może być skręcany

Odp. Zamawiający wymaga w tej poz. przejściówkę z sytemu zgrzewanego na skręcany.

Poz. 206 - Trójnik PP-R 16x1/2 GZ  - Nie występuje w systemie zgrzewanym

Odp. Zamawiający usuwa z szczegółowego opisu - formularza cenowego (zał. nr 2 do SIWZ) tą pozycję – Proszę ją przekreślić w składanej ofercie.

Poz. 208 - Trójnik PP-R 16x1/2 GW - Nie występuje w systemie zgrzewanym

Odp. Zamawiający usuwa z szczegółowego opisu - formularza cenowego (zał. nr 2 do SIWZ) tą pozycję – Proszę ją przekreślić w składanej ofercie.

Poz. 254 - Uchwyt plastikowy na rurę PCV 32/40/50 - nie ma uchwytu regulowanego do takiej średnicy - każda występuje oddzielnie.

Odp. Według wiedzy Zamawiającego występują takie uchwyty. Zamawiający dopuszcza wycenę uchwytów plastikowych oddzielnych z cena ryczałtową niezależnie od rozmiaru.

Poz. 347 - WĄŻ DO GAZU PROPAN-BUTAN 9, 3-warstwowy wąż do gazu ze zbrojeniu poliestrowym odpornym na rozerwanie, ŚREDNICA WEWNĘTRZNA 9mm, CIŚNIENIE ROBOCZE 10 bar, CIŚNIENIE ROZRYWAJĄCE 20bar, ZAKRES TEMPERATUR OD -40 ST. C DO +70 ST. C, SPRZEDAWANY NA METRY

Wąż do gazu tylko w określonych długościach np. 1m 1,5m 2m

Odp. Zamawiający dokonuje sprostowania zakres temperatur od -10 do +70.

Poz. 348 - WĄŻ DO GAZU PROPAN-BUTAN 6,3, 3-warstwowy wąż do gazu ze zbrojeniu poliestrowym odpornym na rozerwanie, ŚREDNICA WEWNĘTRZNA 9mm, CIŚNIENIE ROBOCZE 10 bar, CIŚNIENIE ROZRYWAJĄCE 20bar, ZAKRES TEMPERATUR OD -40 ST. C DO +70 ST. C, SPRZEDAWANY NA METRY

Wąż do gazu tylko w określonych długościach np. 1m 1,5m 2m

Odp. Zamawiający dokonuje sprostowania sprostowanie zakres temperatur od -10 do +70.

Poz. 393 - Uszczelka stożkowa fi 25 do syfonu - Nie ma syfonu fi 25 - więc nie ma również uszczelki o tej średnicy

Odp. Według wiedzy Zamawiającego występuje taka część.

Poz. 281, 282 Poniższe podgrzewacze występują tylko w opcji emaliowanej pojemności 30L i 50 L

Podgrzewacz pojemnościowy ciśnieniowy nadumywalkowy 20L, ~230V, moc 2 kW (minimum), zbiornik z ze stali nierdzewnej, Regulacja temperatury wody w zakresie 23-70C, +Zawór bezpieczeństwa, 5 lat gwarancji

Podgrzewacz pojemnościowy ciśnieniowy nadumywalkowy 40L, ~230V, moc 2 kW (minimum), zbiornik z ze stali nierdzewnej, Regulacja temperatury wody w zakresie 23-70C, +Zawór bezpieczeństwa, 5 lat gwarancji

Odp. Zamawiający wymaga zbiorników wykonanych ze stali nierdzewnej. Zamawiający dopuszcza w poz. 281 wycenę zbiornika od 20 do 30 L  oraz Zamawiający dopuszcza w poz. 282 wycenę zbiornika od 40 do 50 L.

Dotyczy zad. częściowego nr 2 - Dostawa sukcesywna, w miarę potrzeb materiałów elektrycznych i elektronicznych przez okres 12 miesięcy dla Politechniki Rzeszowskiej.

1. Seria Hager - Polo, która widnieje w zapytaniu przetargowym została wycofana z produkcji przed producenta. Wobec powyższego czy dopuszczacie Państwo zamienniki? Jeśli tak, jakie konkretnie?

Odp. Zamawiający usuwa z szczegółowego opisu - formularza cenowego (zał. nr 2 do SIWZ) pozycje od 35 do 70 – Proszę je przekreślić w składanej ofercie.

ZMIANA TERMINU!!!

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 04.06.2020.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający