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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
[bookmark: _GoBack]Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Budowa budynku Uczelnianego Archiwum Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Akademickiej w Rzeszowie” – znak sprawy NA/P/133/2020.
Zamawiający, Politechnika Rzeszowska
Dział Logistyki i Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):
	Pytanie nr 1.
W związku z usunięciem modułów fotowoltaicznych z elewacji budynku prosimy o korektę przedmiaru elewacji wentylowanej z kaset kompozytowych. 
Odpowiedź: Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie 
z dokumentacją projektową t.j. projektem budowlanym i wykonawczym oraz w sposób określony 
w   Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Przedmiary mają charakter pomocniczy.

Pytanie nr 2.
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o konstrukcję wsporczą pod panele fotowoltaiczne montowane na dachu. 
Odpowiedź: Konstrukcja wsporcza wg pkt. 17.1 Opisu technicznego w projekcie wykonawczym. 
Plik: PW_EL_opis (19.05.2020).

Pytanie nr 3.
Proszę o podanie wymiarów i kolorystyki płytek jakie należy wycenić na posadzkach 
i schodach..
Odpowiedź: Kolorystyka i wymiary wg pkt. 22 „Wykończenie posadzek” i pkt. 28 „Wykończenie pomieszczeń” Opisu technicznego w projekcie wykonawczym. Plik: PW - Opis Techniczny  (+wykaz rysunków).
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