**Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza,**

**al. Powstańców Warszawy 12,**

**35-959 Rzeszów,**

**Odpowiedzi na pytania**

**POWIDOMIENIE O ZMIANACH**

**Postępowanie nr NA/O/136/2020 Dostawa materiałów do badań. Dostawa kart pomiarowych. Dostawa suszarki laboratoryjnej**

**Dotyczy zadania nr 3**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną bez możliwości zaprogramowania opóźnionego włączenia aparatu, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający dopuszcza suszarkę laboratoryjną bez możliwości zaprogramowania opóźnionego włączenia aparatu, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego

**Pytanie 2**

Proszę o sprecyzowanie, jakich alarmów (wizualnych i dźwiękowych) wymaga Zamawiający?

**Odpowiedź 2:**

Np. alarm przekroczenia temp. lub alarm przy niedomknięciu drzwiczek suszarki.

**UWAGA**

**ZMANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIAOFERT**

**BYŁO:**

**VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą
e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa materiałów do badań. Dostawa kart pomiarowych. Dostawa suszarki laboratoryjnej NIE OTWIERAĆ przed 2020-06-04 godz. 10:15 - **NA/O/136/2020**”

*W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.*

*Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.*

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty:

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty:

**Miejsce i termin składania ofert:** oferty należy składać na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl lub w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2020-06-04 do godz. 10:00.

**Termin związania ofertą:** 30 dni

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-06-04 o godz. 10: 15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

**ZAMAWIAJACY ZMIENIA NA**

**VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą
e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa materiałów do badań. Dostawa kart pomiarowych. Dostawa suszarki laboratoryjnej NIE OTWIERAĆ przed 2020-06-05 godz. 10:15 - **NA/O/136/2020**”

*W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.*

*Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.*

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty:

**Miejsce i termin składania ofert:** oferty należy składać na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl lub w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2020-06-05 do godz. 10:00.

**Termin związania ofertą:** 30 dni

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-06-05 o godz. 10: 15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.