Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Znak sprawy: NA/P/43/2020	 Rzeszów dnia: 2020-06-02

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SIWZ

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa sukcesywna, w miarę potrzeb materiałów elektrycznych, elektronicznych, hydraulicznych, oświetleniowych  przez okres 12 miesięcy dla Politechniki Rzeszowskiej.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na Dostawa sukcesywna, w miarę potrzeb materiałów elektrycznych, elektronicznych, hydraulicznych, oświetleniowych  przez okres 12 miesięcy dla Politechniki Rzeszowskiej., dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Dotyczy zad. częściowego nr 1 - Dostawa sukcesywna w miarę potrzeb materiałów hydraulicznych przez okres 12 miesięcy dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej

Poz. 281 - Podgrzewacz pojemnościowy ciśnieniowy nadumywalkowy 20L, ~230V, moc 2 kW (minimum), zbiornik z ze stali nierdzewnej, Regulacja temperatury wody w zakresie 23-70C, +Zawór bezpieczeństwa, 5 lat gwarancji

Zamawiający dopuszcza zbiornik ze stali emaliowanej oraz o pojemności od 20 do 30l.

Poz. 282 - Podgrzewacz pojemnościowy ciśnieniowy nadumywalkowy 40L, ~230V, moc 2 kW (minimum), zbiornik z ze stali nierdzewnej, Regulacja temperatury wody w zakresie 23-70C, +Zawór bezpieczeństwa, 5 lat gwarancji

Zamawiający dopuszcza zbiornik ze stali emaliowanej oraz o pojemności od 40 do 50l.

ZMIANA TERMINU!!!

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 05.06.2020.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.