Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/43/2020/17	 Rzeszów dnia: 2020-06-05

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawa sukcesywna, w miarę potrzeb materiałów elektrycznych, elektronicznych, hydraulicznych, oświetleniowych  przez okres 12 miesięcy dla Politechniki Rzeszowskiej.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Czy w pozycji 351 Końcówki kablowe widełkowe cienkościenne z izolacją, pojedyncza do zaprasowania, przekrój 4-8 mm2, M8 nie ma błędu? Chodzi o zakres do 8mm, takie końcówki nie występują.

To samo zapytanie odnośnie pozycji 357 Końcówki kablowe oczkowe cienkościenne z izolacją, pojedyncza do zaprasowania, przekrój 4-8 mm2, M8

Odp. Do poz. 351 i 357 wkradł się błąd – Zamawiający dokonuje sprostowania opisu - prawidłowy przekrój to 4-6mm2 (Proszę nanieść na formularz).

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający