Rzeszów dnia: 2020-06-09

Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: NA/P/143/2020

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Budowa kompresorowni dla laboratorium Wydziału Budowy Maszyn 
i Lotnictwa PRz w systemie zaprojektuj i wybuduj” – znak sprawy NA/P/143/2020.

Zamawiający, Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1 Czy posiadany przez państwa kompresor posiada funkcję pracy w trybie zdalnym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Posiadany przez Zamawiającego kompresor nie posiada funkcji pracy w trybie zdalnym.

Zamawiający