Wykaz materiałów z demontażu

Materiały, które zostaną zdemontowane przez Wykonawcę i rozdysponowane na etapie realizacji budowy, które zostaną przekazane Zamawiającemu lub zutylizowane:

– oprawy oświetleniowe metalohalogenkowe 400W – 52 szt

– oprawy awaryjne – 14 szt

– osprzęt modułowy rozdzielni sterującej – 6 szt