Rzeszów dnia: 2020-07-09

Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

NA/P/178/2020

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa tachimetru z zestawem akcesoriów (6 szt.)” – znak sprawy NA/P/178/2020.

Zamawiający, Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 2 Bateria Typ: Litowo-jonowa Czas pracy: min. 15 godzin - Czy czas pracy odnosi się do pracy na jednej baterii czy kompletu baterii? Większość instrumentów na rynku korzysta z wymiennych baterii, dzięki czemu czas pracy sprzętu można wydłużyć przed dostarczenie większej ilości baterii. System operacyjny - Windows, Oprogramowanie wewnętrzne zawierające programy do obsługi podstawowych zadań geodezyjnych wykonywanych w terenie (np. tyczenie; ustawienie stanowiska tachimetru, pomiar i obliczanie różnego rodzaju wcięć, pomiar i obliczanie pola powierzchni; obliczanie objętości; czołówki, wysokość niedostępna; mimośród celu, pomiar tachimetryczny itp.) Czy Zamawiający określa minimalną wersję systemu Windows? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga aby ilość dostarczonych baterii umożliwiała pracę tachimetru przez min. 15h. Specyfikacja została w tym punkcie uściślona. Ze względu na dużą różnorodność sprzętową, zamawiający nie określa minimalnej wersji systemu Windows.

Zamawiający