Rzeszów dnia: 2020-07-20

Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: NA/P/189/2020

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI i ZMIANA

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawa i montaż dygestoriów oraz wyposażenia dla Wydziału Chemicznego PRz.” – znak sprawy NA/P/189/2020.

Zamawiający, Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający określi maksymalny termin gwarancji, który może udzielić Wykonawca? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający określa maksymalny termin gwarancji wynoszący 60 miesięcy.

Zamawiający dokonuje również sprostowania zapisów zał. nr 2 do SIWZ (Szczegółowy opis tematu zamówienia) w zad. częściowym nr 2:

W pkt. 1.4 i 2.2 Dokumenty konieczne do odbioru przedmiotu zamówienia ust. b) było:

"Protokół badania ochrony przeciwpożarowej instalacji elektrycznej w stołach laboratoryjnych"

Powinno być:

"Protokół badania ochrony PRZECIWPORAŻENIOWEJ instalacji elektrycznej w stołach laboratoryjnych".

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający