
Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Pismo: NA/O/194/2020
 Rzeszów dnia: 2020-07-24
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ  z dnia 24_07_2020
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści zapisów SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  na:  Dostawa dwóch funkcji programowych pasma UHF dedykowanych dla systemu do pomiaru parametrów urządzeń techniki RFID Voyantic Tagformance Pro (TF-PRO-0189), dostawa 4-kanałowego oscyloskopu cyfrowego z wbudowanym generatorem dwukanałowym.
 Dotyczy zdania nr 2: 
1. Czy w związku z tym, że oscyloskopy, będące przedmiotem tego postępowania, po ewentualnej każdorazowej naprawie wymagają kalibracji w autoryzowanym laboratorium producenta niedostępnym w Polsce, Zamawiający dopuszcza maksymalny czas serwisu do 30 dni? Jednocześnie zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by ten czas skrócić.
2. Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu podjęcia czynności zmierzających do wykonania naprawy lub wymiany z 12h do 24h, z wykluczeniem dni wolnych od pracy?

Odpowiedź

    Zamawiający zmienia zapis w wzorze umowy w § 9 pkt.4 i otrzymuje on brzmienie:
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych lub wymiany przedmiotu umowy w terminie do 30 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia (zgłoszenie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną). Czas reakcji serwisowej, tj. czas w którym Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do wykonania naprawy lub wymiany wynosi 24 h.

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 28.07.2020r godz. 10:00 i otwarcia ofert na dzień 28.07.2020r godz. 10:15
1/1
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


