Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projekt pt. „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC – LabNet)”  umowa nr POIR.04.02.00-02-A007/16

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych do pomieszczeń budynku AL Politechniki Rzeszowskiej”

| Nazwa zadania | Opis zadania |
| --- | --- |
| Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych do pomieszczeń budynku AL Politechniki Rzeszowskiej | - KRZESŁA ANTYSTATYCZNE Z PODŁOKIETNIKIEM – 5 szt. - pneumatyczna regulacja wysokości siedziska; - samohamujące kółka antystatyczne; - materiał: tkanina, elementy metalowe; - regulacja wysokości siedziska w minimalnym zakresie od. 46-55 cm; - regulacja głębokości i kąta nachylenia oparcia; - ergonomiczne wyprofilowane siedzisko pokryte pianką poliuretanową z wierzchnią warstwą wykończoną tkaniną antystatyczną; - minimalne rozmiary siedziska: szerokość 45 cm, głębokość 45 cm; - krzesło z obu stron powinno być wyposażone w podłokietniki; - całość zabezpieczona przed ESD. - STOŁY LABORATORYJNE Z NADSTAWKĄ – 5 szt. - blat stołu - rozmiary: szerokość 1530 mm, głębokość 750 mm, grubość 25 mm; - górna i dolna warstwa pokryta rozpraszającym laminatem; - krawędzie blatu wykończone tworzywem ABS; - blat w całej swojej strukturze zapewnia ochronę przed ESD; - kolor: RAL 7036; - warstwa wierzchnia: zwiększona odporność na wilgoć i zarysowania; - rdzeń: przewodzący, odporny na wilgoć; - montaż blatu: gwintowane tuleje; - rama stołu - dostosowana do blatu stołu (p. 2a); - konstrukcja stalowa; - regulacja wysokości w minimalnym zakresie 680-1100 mm; - typ regulacji wysokości: płynna (wewnętrzna szyna); - typ blokady regulacji wysokości: 2 śruby na jednej nodze; - stopki poziomujące; - cała konstrukcja zabezpieczona przed ESD; - minimalne obciążenie konstrukcji 280 kg; - nadstawka - górna i dolna warstwa pokryta rozpraszającym laminatem; - krawędzie blatu wykończone tworzywem ABS; - rozmiary: szerokość 1530 mm, głębokość 300 mm; - kolor: RAL 7036; - warstwa wierzchnia: zwiększona odporność na wilgoć i zarysowania; - rdzeń: przewodzący, odporny na wilgoć; - konstrukcja oparta na 3 pionowych słupkach z podporą blatu zapewniającą stabilność; - możliwość regulacji wysokości blatu w zakresie minimum od 400 do 600 mm z zakresem co 100 mm; - szafka podblatowa - dostosowana do blatu (p. 2a) i ramy stołu (p. 2b); - montaż pod blatem stołu (strona lewa/prawa uzgodniona przy montażu w docelowym laboratorium); - dwie szuflady z możliwością zamykania całości zamkiem centralnym na klucz; - szuflady o równej wysokości; - minimalne rozmiary: szerokość 300 mm, głębokość 500 mm, wysokość 250 mm; - szafka wyposażona w blat górny z ogranicznikami z trzech stron; - Kolor RAL: 9003; - Całość zabezpieczona przed ESD. - uchwyt na komputer (UWAGA: tylko do 3 szt. stołów) - dostosowany do blatu (p. 2a) i ramy stołu (p. 2b); - montaż pod blatem stołu (miejsce uzgodnione przy montażu w docelowym laboratorium); - minimalna regulacja szerokości 130-190 mm; - kolor RAL 9003; - całość zabezpieczona przed ESD; - półka pod klawiaturę (UWAGA: tylko do 2 szt. stołów) - dostosowana do blatu (p. 2a) i ramy stołu (p. 2b); - montaż pod blatem stołu (miejsce uzgodnione przy montażu w docelowym laboratorium); - kolor RAL 9003; - minimalne zewnętrzne rozmiary półki: szerokość 670 mm, wysokość 110 mm, głębokość 360 mm; - minimalne wewnętrzne rozmiary półki: szerokość 580 mm, wysokość 25 mm, głębokość 300 mm; - całość zabezpieczona przed ESD. - WÓZEK Z REGULOWANYM BLATEM – 1 szt. - wyglądem i konstrukcją dostosowany do stołów laboratoryjnych z punktu 2; - rozmiary: szerokość 790 mm, głębokość 950 mm; - dwa blaty: górny o regulowanej wysokości i dolny o stałej wysokości; - górna i dolna warstwa blatu pokryta rozpraszającym laminatem; - krawędzie blatu wykończone tworzywem ABS; - blat w całej swojej strukturze zapewnia ochronę przed ESD; - kolor RAL 7036; - warstwa wierzchnia: zwiększona odporność na wilgoć i zarysowania; - rdzeń: przewodzący, odporny na wilgoć; - regulacja wysokości górnego blatu w minimalnym zakresie 700-1000 mm; - 4 skrętne kółka z hamulcem. |

Powyższy asortyment stanowi wyposażenie w budynku Politechniki Rzeszowskiej. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna, celem szczegółowego opomiarowania, dostosowania wyglądu mebli do wymagań Zamawiającego i uzgodnień dotyczących kolorystyki i późniejszego ustawienia mebli