Rzeszów dnia: 2020-08-13

**Politechnika Rzeszowska**

**Dział Logistyki i Zamówień Publicznych**

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonyna”**Wymiana wykładziny sportowej na arenie sportowej wraz z niezbędnym rusztem oraz malowaniem linii boisk.**”– znak sprawy **NA/P/234/2020.**

Zamawiający, **Politechnika Rzeszowska**

**Dział Logistyki i Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SIWZ”):

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 2**  1. Czy dopuścicie Państwo wykładzinę sportową z linoleum o grubości 3.2 mm, ale z fabrycznym zabezpieczeniem powierzchni XF - powłoką, która czyni nawierzchnię ekstremalnie odporną na ścieranie, plamienie, chemikalia i tym samym czyni ją łatwiejszą w utrzymaniu. Produkt nie wymaga bezpośrednio po instalacji naniesienia powłoki.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający założył wykładzinę grubości ok. 4 mm i dopuszcza tylko wykładziny podanej lub zbliżonej grubości, przy czym wykładzina spełniać musi wymagania przedstawione w OPZ- Specyfikacja wykładziny sportowej, stanowiące załącznik do postępowania przetargowego. |

Zamawiający