Załącznik 1-zad.2

Stół laboratoryjny wielostanowiskowy:

-wysokość stołu: 75-80cm

-materiał konstrukcji: profile stalowe co najmniej 50x50x3mm,

-konstrukcja piaskowana i malowana proszkowo (kolor szary/popielaty),

-blat gładki w kolorze czarnym/szarym/popielatym,

-modularna konstrukcja,

-każdy moduł musi wytrzymać nacisk co najmniej 300kg, skupiony na powierzchni kwadratu o wymiarach ok. 40x40cm w dowolnym punkcie danego modułu,

-nogi stołu regulowane,

-nogi modułu połączone ze sobą w dolnej części,

-dostawa i montaż.