Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Znak sprawy: NA/P/260/2020	 Rzeszów dnia: 2020-09-15

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA i zmiana  SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego, na: Robot kolaboracyjny

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie 1:

W nawiązaniu do postępowania - NA/P/260/2020 proszę o uszczegółowienie wymagań odnośnie dostawy: „Oprogramowanie do symulacji procesów, programowania robotów off-line, optymalizacji procesów w świecie VR / AR ( min. 30 licencji )”

1. Jaka ma być forma przekazania licencji – licencja w formie klucza elektronicznego czy w formie klucza USB?

2. Jak interpretować zapis „min. 30 licencji”? – jest on rozumiany jako 30 indywidualnych kodów licencyjnych umożliwiających instalację oprogramowania na 30 komputerach równolegle?

Odpowiedź

1: Licencje mogą być dostarczone zarówno w formie klucza elektronicznego jak i w formie klucza USB.

Odpowiedź 2: Dla każdego komputera indywidualnie, co najmniej 30 niezależnych licencji.

Pytanie 2:

Specyfikacja techniczna określająca parametr:

1. Dotyczący robota:

Masa: maks. 12 kg nie ma wypływu na efektywność pracy robota. Proszę o zmianę warunku na: "Masa: maks. 13 kg"

2. Dotyczące układu sterowania:

Wymiary: 475 mm x 423 mm x 268 mm" nie mają wpływu na pracę robota. Proszę o usunięcie ww. zapisu.

3. Dotyczące wyposażenia:

- Głowica podwójna chwytaka na robota UR - Dual Head" ogranicza konkurencję, proszę o zmianę parametru na: "Głowica podwójna chwytaka - Dual Head"

- System URcap może ograniczać konkurencję, proszę zatem o umożliwienie wzięcia udziału innym producentom i usunięcie ww. parametru.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zmiany w ww. zakresie.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

JEST:

16.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

16.1.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2020-09-17 do godz. 10:00.

16.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-09-17 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:

16.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

16.1.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2020-09-21 do godz. 10:00.

16.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-09-21 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.