Rzeszów dnia: 2020-09-21

Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: NA/P/277/2020

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawa i montaż dygestoriów dla Zakładu Chemii Fizycznej PRz.” – znak sprawy NA/P/277/2020.

Zamawiający, Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

1. W punkcie 25 tabeli przedmiaru robót zapisano: "Kalibracja, rozruch oraz pomiar skuteczności wentylacji dla pomieszczenia laboratorium H 232". Kalibracja wentylacji pomieszczenia H 232 prawdopodobnie została przeprowadzona przez wykonawcę. Jeżeli tak się nie stało nie ma możliwości przeprowadzenia regulacji wentylacji z uwagi na ryzyko uszkodzenia całego systemu oraz utratę gwarancji. Czy przez taki zapis Zamawiający rozumie kalibrację dygestorium, rozruch oraz pomiar skuteczności wentylacji w obrębie dygestorium ? Odp. Tak, pozycja z przedmiaru dotyczy prac pomiarowych i kalibracyjnych przy dostawie dygestoriów i wpięciu ich do istniejącego systemu wentylacji dla pomieszczeń laboratoryjnych. 2. Czy zamawiający dopuszcza system suchej zabudowy GK zamiast tynkowania ścian za dygestoriami? Taki sposób znacząco przyśpieszy prace co więcej czas schnięcia takiej zabudowy jest o wiele krótszy, niż w przypadku tynków wykonywanych metodą tradycyjną. Odp. Zamawiający w postępowaniu przetargowym wskazał tynkowanie ściany za dygestoriami i taka pozycja (zgodnie z przedmiarem) ma się znaleźć w ofercie Wykonawcy.

Zamawiający