Laboratorium Przemysłu 4.0

Przeznaczenie: prowadzenie badań naukowych realizowanych przez pracowników i doktorantów (granty) oraz studentów (projekty, pracownie problemowe, prace dyplomowe) w zakresie Przemysłu 4.0, systemów diagnostycznych dla Przemysłu 4.0, Predykcyjnego Utrzymania Ruchu, Sztucznej inteligencji, itp.

Około 11 stanowisk laboratoryjnych: 1 stanowisko obrabiarki CNC, 1 stanowisko robot Kawasaki, 1 stanowisko robot kolaboracyjny, 6 stanowisk Condition Monitoring, 1 stanowisko z silnikiem liniowo-obrotowym (proces cappingu), 1 stanowisko wyważarki.

Dodatkowo system RTLS (Real-Time Location System) wymagający minimum obszaru 10 m x 10 w celu rozmieszczenia anten.

Wymiary min: 11 m x 12 m (132 m2), wysokość minimum 3.5 m

Podstawowa infrastruktura i wymagania:

- lokalizacja parter – możliwość instalacji i serwisu maszyny CNC

- drzwi o minimalnych wymiarach:  2.5 m (szer.) x 3 m (wys.) z dojazdem dla ciężarówki i dźwigu

- sieć zasilająca

- sieć komputerowa

- posadzka  betonowa grubości 300mm (150 mm bez kotwienia maszyny) dla obrabiarki CNC – powierzchnia minimalnie 4 m x 4 m  dla maszyny

- instalacja sprężonego powietrza

W laboratorium będzie znajdowała się maszyna CNC - frezarka HAAS VF-1.

Specyfikacja:

https://www.haascnc.com/pl/machines/vertical-mills/vf-series/models/small/vf-1.html