Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/O/309/2020	 Rzeszów dnia: 2020-10-15

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 15.10.2020 r.

„Dostawa 3 stanowisk edukacyjnych. Dostawa mikroskopu polaryzacyjnego. Dostawa spawarki.”

Pytanie 1

Dotyczy zadania częściowego nr 2 - Dostawa mikroskopu polaryzacyjnego: Czy Zamawiający dopuści dostawę mikroskopu z tubusem pośrednim bez obrotowego analizatora o ile pozostałe parametry zostaną spełnione?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w tym zakresie.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.