OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/327/2020 Rzeszów, 2020-10-30
Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)
	I. ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów 

NIP: 813-026-69-99


Osoba prowadząca postępowanie: 

mgr inż. Aneta Jurasz -  tel. (017) 8653838 e-mail ajurasz@prz.edu.pl
	


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
	Opis

	Temat: Dostawa wraz z montażem sprężarkowej pompy ciepła.

Wspólny Słownik Zamówień: 42511110-5 – Pompy grzewcze
Opis: 

· typ dolnego/górnego źródła ciepła: solanka/woda,

· moc: ok. 8 kW (w przypadku modulowanej mocy sprężarki, wartość 8 kW musi znajdować się w zakresie regulacji mocy wyjściowej pompy ciepła),

· zasilanie elektryczne: trójfazowe,

· możliwość pracy na rzecz instalacji CO i CWU (niekoniecznie jednocześnie),

· możliwość współpracy z zewnętrznymi zasobnikami CO i CWU, brak zasobników wbudowanych,

· możliwość komunikacji sterownika pompy ciepła z komputerem w celu sterowania pracą urządzenia i odczytu parametrów roboczych; preferowane standardy połączenia sprzętowego: RS232, RS485, Ethernet; preferowany protokół komunikacyjny: Modbus, wymagane udostępnienie dokumentacji protokołu komunikacyjnego umożliwiające stworzenie własnej aplikacji do komunikacji z urządzeniem,

· funkcja chłodzenia pomieszczenia, dopuszczalna realizacja funkcji chłodzenia w sposób autonomiczny w stosunku do pompy ciepła,

· zgodność i dopasowanie parametrów i właściwości pompy ciepła do instalacji hydraulicznych i elektrycznych istniejących w Laboratorium Energii Słonecznej i Energii Cieplnej Otoczenia Zakładu Termodynamiki,

· dostawa obejmująca instalację, uruchomienie i weryfikację poprawności pracy pompy ciepła w Laboratorium.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 


Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu zostaną odrzucone.
III. TERMIN REALIZACJI

	8 tygodni od daty udzielenia zamówienia 
	


	


	IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oferta powinna zawierać:

1. Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp.

2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).

3. Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.

Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

	V. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria: 

Cena 100% 
Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:

                                                   cena najniższa

Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów

                                                           cena oferty ocenianej

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie..

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.

	VI.TERMINY PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

	VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą 
e-mailową na adres e-mail ajurasz@prz.edu.pl. Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym. Ofertę można również przygotować w wersji papierowej i przesłać w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa wraz z montażem sprężarkowej pompy ciepła. NIE OTWIERAĆ przed 2020-11-06 godz. 10:15 - NA/O/327/2020.
Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2020-11-06 do godz. 10:00.
Termin związania ofertą: 30 dni
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-11-06 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

	


VIII. Wraz z ofertą należy złożyć:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2. Broszura produktowa/katalog produktowy/specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń potwierdzająca spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu (w języku polskim).
3. Pełnomocnictwo, jeśli oferta jest podpisana przez osobę nieuprawniona do reprezentowania wykonawcy.

	IX. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA
1. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: ajurasz@prz.edu.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

	X. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.  


FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Dostawy o wartości netto poniżej 30 000 €.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Al. Powstańców Warszawy 12 

35-959 Rzeszów
Sprawę NA/O/327/2020 prowadzi:  mgr inż. Aneta Jurasz
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa wraz z montażem sprężarkowej pompy ciepła
III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

Tel..................................................................

Email: ...............................................................

                                                                                                                                                 (pieczęć Wykonawcy) 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
	

	Dostawa wraz z montażem sprężarkowej pompy ciepła.

cenę netto:....................................zł.

słownie netto: .....................................................................................zł.

cenę brutto:..................................zł.

słownie brutto: ...................................................................................zł.

podatek VAT:...............................zł.

słownie podatek VAT:...................................................................................zł.


2. Deklaruję ponadto:

a) termin wykonania zamówienia: ……. Dni/tygodni od daty udzielenia zamówienia,

b) warunki płatności : 21 dni przelew
c) okres gwarancji.............................................................,

d) ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

· zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.  

· zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag

· związani jesteśmy ofertą do 30 dni
· w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

· Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).
4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1. ....................................................................

2. ...................................................................

3. ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić
................................dn. ............................           

..............................................................           
podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy                  
System Pro Publico © DataComp
Strona: 1/7
1

System ProPublico © Datacomp
Strona: 1/1

