Politechnika Rzeszowska

Dział Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/O/347/2020	 Rzeszów dnia: 2020-11-17

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

POWIADOMIENIE O ZMIANACH

Dostawa oprogramowania i interfejsu do symulacji lotu.

Dostawa wirówki laboratoryjnej. Dostawa wyspy laboratoryjnej + szafka do sprzętu laboratoryjnego.

Dotyczy zadania częściowego nr 2 – Dostawa wirówki laboratoryjnej.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wirówki z zakresem RPM 500 – 15 000 RPM?

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wirówki z zakresem RPM 200 – 15 000 RPM?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wirówki ze wskazanym zakresem obrotów, przy założeniu że spełniają pozostałe wymogi.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga dostawy wirówki wraz z wirnikami czy tylko wymaga aby była możliwość ich zamontowania? Czy Zamawiający wymaga innego doposażenia?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga dostarczenia wirników/rotorów. Wymaga jedynie aby była możliwość zamontowania wirników na próbówki o wymienionych w opisie objętościach.

Zamawiający nie wymaga dodatkowego doposażenia.

UWAGA!!

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert 
na dzień 23.11.2020 r. (godziny pozostają bez zmian).