Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów

Znak sprawy: NA/O/345/2020

Odpowiedzi na pytania

POWIADOMIENIE O ZMIANACH

Dotyczy zad 3:

W nawiązaniu do Państwa ogłoszenia o znaku sprawy: NA/O/345/2020 chcę złożyć pytania odnośnie zmiany specyfikacji dla Części 3, poniżej przedstawiamy pytania i nasze propozycje produktów:

1. Zasilacz (3 szt.)

1. Czy Zamawiający dopuszcza zasilacz z wyświetlaczem LCD?
2. Czy Zamawiający dopuszcza zasilacz bez możliwości montażu w szafach RACK?
3. Czy Zamawiający dopuszcza zasilacz z 3 kanałem o stałych wartościach 1.8V/2.5V/3.3V/5V; 5A?
4. Czy Zamawiający dopuszcza zasilacz z 2 niezależnie regulowanymi kanałami oraz 3 kanałem ze stałymi wartościami napięcia i prądu?

2. Oscyloskop (3 szt.)

1. Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop o pamięci akwizycji danych 10Mpkt?

2. Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop z interfejsem LAN (bez LXI)?

3. Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop z interfejsem Go/NoGo odpowiednikiem AUX?

3. Obciążenie elektroniczne
1. Czy Zamawiający dopuszcza obciążenie elektroniczne o mocy do 300W?
2. Czy Zamawiający dopuszcza obciążenie elektroniczne o trybie dynamicznym do 20kHZ?
3. Czy Zamawiający dopuszcza obciążenie elektroniczne o regulowanej szybkość narastania prądu: 0,001 A/µs do 2,5 A/µs
4. Czy Zamawiający dopuszcza obciążenie elektroniczne jedynie z trybem dynamicznym ciągłym? Obciążenie pozwala na za pomocą wejścia trig in wyzwalać impulsowo lub przełącznikowo.

5. Czy Zamawiający dopuszcza obciążenie elektroniczne z interfejsami komunikacyjne USB, sterowanie analogowe (LAN lub GPIB jako opcja)?

Odpowiedź Zamawiającego jest następująca:

Zamówienie powinno ściśle spełniać całą specyfikację. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany.

Pytanie dotyczące wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień do umowy §9 pkt. 4  i pkt. 5

Czy Zamawiający dopuszcza termin naprawy 14 dni roboczych a w przypadku wysyłki do producenta w terminie do 30 dni roboczych oraz jeśli zajdzie konieczność dostarczenia urządzenia zastępczego do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

BYŁO:

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą 
e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa stanowiska dydaktycznego z bramą automatyczną. Dostawa obliczeniowej stacji roboczej. Dostawa oscyloskopów, obciążenia elektronicznego oraz zasilaczy. NIE OTWIERAĆ przed 2020-11-19 godz. 10:15 - NA/O/345/2020”

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty:

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl lub w zamknietej kopercie  w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2020-11-19 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-11-19 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą 
e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa stanowiska dydaktycznego z bramą automatyczną. Dostawa obliczeniowej stacji roboczej. Dostawa oscyloskopów, obciążenia elektronicznego oraz zasilaczy. NIE OTWIERAĆ przed 2020-11-20 godz. 10:15 - NA/O/345/2020”

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty:

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl lub w zamknietej kopercie  w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2020-11-20 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-11-20 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.